Образовни профил : Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Изборни предмет : Аутоматска контрола процес

- Отворени системи аутоматског управљања

- Затворени системи аутоматског управљања

- Основни елементи система аутоматске регулације

- Аутоматска регулација протока кроз цевни вод

- Аутоматска регулација нивоа течности

- Принцип рада затвореног регулационог кола

- Процес - објекат управљања

- Статичке карактеристике процеса

- Динамичке карактеристике процеса

- Мерни елемент - појам, улога и мерни опсег

- Претварачки део трансмитера

- Трансмитери температуре – принцип рада и улога

- Трансмитери ефективног притиска – принцип рада и улога

- Трансмитери диференцијалног притиска – принцип рада и улога

- Извршни елемент – појам, принцип рада и подела

- Регулатор – појам, елементи и подела

- Детектор грешке

- P-регулатор ( пнеуматски P-регулатор )

- P-регулатор ( електрични P-регулатор )

- PI-регулатор ( пнеуматски PI-регулатор )

- PI-регулатор ( електрични PI-регулатор )

- PD-регулатор ( пнеуматски PD-регулатор )

- PD-регулатор ( електрични PD-регулатор )

- PID-регулатор ( пнеуматски PID-регулатор )

- PID-регулатор ( електрични PID-регулатор )

- Уређаји за напајање

- Склопка за ручно-аутоматски рад са постављачима сигнала

- Писачи и индикатори

- Електрично-пнеуматски претварач сигнала ( I/P )

- Пнеуматско-електрични претварач сигнала ( P/I )