## Slide 1: Uzroci i vrste opasnosti u pogonima i laboratorijama

## Slide 2: Izvori opasnosti od povreda
Izvori opasnosti
Hemikalije
Uređaji, aparati, stakleno posuđe, pribor i sl
Toksične
Lako zapaljive i eksplozivne

## Slide 3
Uzroci opasnosti od povreda
Pod uzrocima povreda podrazumevaju se razlozi povređivanja i oni se mogu podeliti na:
subjektivne fakotre (nedovoljno znanja za obavljanje posla, nepovoljno psihofizičko stanje i slično)
objektivne faktore (uređaji i sredstva za rad i radna sredina)
Objektivni faktori se mogu podeliti na:
opasnost od električne energije
opasnost od požara
opasnost od mehaničkih povreda
opasnost od hemikalija
fizičke opasnosti (buka, jonizujuće zračenje)

## Slide 4
Vrste povreda
Vrste povreda
Mehaničke povrede
Termičke povrede
Povrede od hemikalija
Povrede od elektirčne energije
Trovanje
Mehaničke povrede najčešće mogu nastati pri rukovanju staklenim predmetima, sudovima koji se prenose ili tupim udarima. Najčešće se manifestuju u obliku posekotina praćenih spoljašnjim krvarenjem.
Termičke povrede najčešće prouzrokuju: vatra, vruća voda, vrelo ulje, ključali rastvori, zagrijano staklo i drugi vrući predmeti.
Povrede ove vrste najčešće se dešavaju pri eksperimentalnom radu, i mogu se prema lokalitetu svrstati u povrede kože i povrede oka.
Kod povreda od el. Energije najčešće dolazi do zastoja rada organa za disanje, srca, kolapsa (nagla malaksalost) i ukočenosti. P
Ovo se može izbjeći ako se radno mjesto drži čisto, a ruke peru ili radi s rukavicama, ako se prostorije dobro provjetravaju i ogledi se izvode u digestoru ili, ako je moguće, napolju

## Slide 5
Zaštitna sredstva i oprema u pogonima hemijske industrije
Sredstva i oprema za zaštitu glave (šlem)
Sredstva i oprema za zaštitu očiju i lica (naočare)
Sredstva i oprema za zaštitu sluha (čepovi za uši, slušalice za uši)
Sredstva i oprema za zaštitu organa za disanje (zaštitna maska)
Sredstva i oprema za zaštitu ruku (rukavice)
Sredstva i oprema za zaštitu tela (kecelje, mantili, kombinezoni)
Sredstva i oprema za zaštitu nogu (zaštitne čizme i cipele)

## Slide 6
Zaštitna sredstva i oprema hemijskoj laboratoriji
Zaštitna odela (mantili)
Zaštitne maske sa dovodom čistog vazduha ili sa filterima
Zaštitne gumene rukavice pri radu sa supstancama koje nagrizaju ili prodiru u kožu
Zaštitne naočare sa jakim staklima

## Slide 7
HVALA NA PAŽNJI!